INFORMACJE O PROJEKCIE :

- Zestawienie podstawowych wielkości ogółem :

powierzchnia użytkowa : 	209 m2 (z garażem)

powierzchnia netto (podłóg): 	244,2 m2

powierzchnia zabudowy: 	148,75 m2

powierzchnia całkowita : 	~332 m2

kubatura (netto wew.) : 	~590 m3

wysokość do kalenicy(od poziomu terenu) 	7,72 m

kąt nachylenia dachu	40(

wymiary budynku:	szer. 17,68 x gł. 9,18 m

- Propozycje rozwiązań materiałowych:

ściany : 	murowane (ceramika, gazobeton)

strop : 	gęstożebrowy (Teriva I)

dach :	dachówka ceramiczna lub blacho-dachówka

- Dane orientacyjne do kalkulacji (dom murowany):

  - Fundament - ława	~75 m2

  - Fundament – ściana z bloczków (h=1,10 m)	~110 m2

  - ściany zewnętrzne parter: 	~120 m2

  - ściany wewnętrzne parter - działowe 12cm :	~45 m2

  - ściany wewnętrzne parter - nośne :	~37 m2

  - ściany zewnętrzne poddasze: 	~60 m2

  - ściany wewnętrzne poddasze - działowe 10cm :	~67 m2

  - ściany wewnętrzne poddasze - nośne :	~21 m2

  - Całkowita pow. stropu	~141 m2

  - Całkowita pow. dachu: kąt 40`	~260 m2

  - Kubatura drewna na więźbę :	~7,5 m3

  - Odwodnienie (rynny)	 ~36 mb